Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шурупы по гипсокартону | 50 уп | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад) |
| 2 | # Дюбель для гипсокартона, "Улитка" | 2 пачек |  |  |
| 3 | # Гипсокартон влагостойкии | 100 шт |  |  |
| 4 | # Затирка CERESIT CE33 5кг белая | 10 уп |  |  |
| 5 | # Профиль для ГКЛ | 150 шт |  |  |
| 6 | # Скотч двусторонний | 20 шт |  |  |
| 7 | # Пистолет для монтажной пены | 5 шт |  |  |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

- Шурупы по гипсокартону

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х35 мм - 30 уп

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х16 мм - 5 уп

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х55 мм- 10 уп

Саморезы гипсокартон-дерево 4,2х75 мм - 3 уп

Саморезы гипсокартон-металл 3,5х55 мм - 2 уп

| № п\п | Значение | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Бренд | Стройбат |
|  | Страна производитель | Россия |
|  | Цвет | черный |
|  | Материал изготовления | сталь |
|  | Фасовка | В картонных упаковках |

- Дюбель для гипсокартона, "Улитка"

| Производитель | Без бренда |
| --- | --- |
| Страна производитель | Китай |
| Тип дюбеля | Распорный |
| Назначение дюбеля | Для пористых и пустотелых материалов |
| Способ монтажа | Закручивание |
| Материал дюбеля | Нейлон |
| Упаковка | Коробка |
| Количество в упаковке | 500 шт |

- Гипсокартон влагостойкии:

ГКЛ (строительный, влагостойкий, базовый) – применяют для помещений, в которых параметры влажности и температуры выше общепринятых норм, например, ванные комнаты, санузлы и кухни. ГКЛ облицовывают стены, обшивают металлические и деревянные каркасы (потолочные и стеновые), выполняют дизайнерские конструкции

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Страна происхождения | КАЗАХСТАН |
|  | Производитель | Knauf |
|  | Вид гипсокартонного листа | Влагостойкий |
|  | Длина | 2500 мм |
|  | Ширина | 1200 мм |
|  | Цвет | Зелёный |
|  | Толщина | 9,5 мм |

- Затирка CERESIT CE33 5кг белая

Ceresit затирка CE 33 Comfort Белый, 5 кг. Затирка CE 33 предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях (таких как бетон, цементные стяжки и штукатурки), на полах и стенах внутри и снаружи зданий, при ширине шва до 5 мм.

- Профиль для ГКЛ

Межгосударственный стандарт ГОСТ 24045-94 профили стальные листовые гнутые

| № п\п | Значение | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Бренд | Knauf |
|  | Цвет | Оцинкованный |
|  | Тип товара | Профиль для гипсокартона |
|  | Длина, мм | 3000 |
|  | Сечение, мм | От 60/27 До 70/27 |
|  | Толщина материала, мм | 0,6 |

- Скотч двусторонний:

Скотч двухсторонний, 10 см х 3 м. прозрачная двусторонняя

| № п\п | Характеристики | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Страна производитель | Без разницы |
|  | Производитель | 3М |
|  | Вид скотча | Двусторонний |
|  | Длина | 3 метра |
|  | Ширина | 10 см |

- Пистолет для монтажной пены:

Пистолет для пены монтажной KRAFTOOL 06853, PRO, цельнометаллический

Инструмент оснащен надежным цельнометаллическим корпусом и имеет покрытый тефлоном игольчатый клапан, это обеспечивает быструю и простую очистку. При использовании с профессиональными баллонами обеспечивает многократно увеличенный выход пены по сравнению со стандартной упаковкой. При этом отсутствует эффект вторичного расширения. Высокопрочный цельнометаллический корпус. Латунный держатель баллонов обеспечивает высокую надежность резьбового соединения и его герметичность. Инновационная конструкция с двумя уплотнительными кольцами в корпусе и кольцом в сопле обеспечивает наилучшую герметичность, предотвращая попадание воздуха в пистолет, что минимизирует риск затвердевания пены внутри корпуса. Комплектуется адаптером для подключения к линии, использующей полиуретановую пену в бочках. Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента. Полированный изнутри ствол препятствует застыванию пены внутри пистолета.

Бренд - Kraftool.

Артикул - 06853.

Тип - Пистолет для пены монтажной.

Материал корпуса - Металл.

Материал рукоятки - Металл.

Регулятор подачи - Да.

Тефлоновое покрытие сопла - Да.

Сопутствующие услуги:

- Доставка до склада Заказчика по адресу г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 42;

- Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Исполнитель: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер-энергетик | Р. Жакижанов |