Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоконтейнер ТМ-9л | Медицинский термоконтейнер ТМ-9л предназначен для временного хранения и транспортирования донорской крови и соблюдать температурный режим +2° +8° . Изготовлен из пенополистирола Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера ТМ-9 и хладоэлементов,не токсичны разрешены к применению в медицинкской практике. | шт | 1 | 52 800,00 |
| 2 | Термоконтейнер ТМ-16л (МОКА зеленый ) | Медицинский термоконтейнер ТМ-16л предназначен для временного хранения и транспортирования донорской крови и соблюдать температурный режим +2° +8° .Изготовлен из пенополистирола Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера ТМ-8 и хладоэлементов,не токсичны разрешены к применению в медицинкской практике. | шт | 1 | 57 000,00 |