
Техническая спецификация 

	№ лота
	Наименование
	Характеристика
	Ед.изм
	Кол-во
	Цена без учета НДС

	1
	Термоконтейнер ТМ-9л
	Медицинский термоконтейнер ТМ-9л предназначен для временного хранения и транспортирования донорской крови и соблюдать температурный режим +2° +8° . Изготовлен из пенополистирола Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера ТМ-9 и хладоэлементов,не токсичны разрешены к применению в медицинкской практике.
	шт
	1
	52 800,00

	2

	Термоконтейнер ТМ-16л (МОКА зеленый )
	Медицинский термоконтейнер ТМ-16л предназначен для временного хранения и транспортирования донорской крови и соблюдать температурный режим +2° +8° .Изготовлен из пенополистирола Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера ТМ-8 и хладоэлементов,не токсичны разрешены к применению в медицинкской практике.
	шт
	1
	[bookmark: _GoBack]57 000,00



