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Техническая спецификация 
на изготовление и установку металических отбойников в парковке перед новым Блоком «А» и изгороди на териитории АО «ННМЦ» 
	№
п/п
	Наименование
товаров и услуг
	Техническая спецификация
                 
	Количество, количество, шт.
	Место оказания услуг

	1. 
	Услуга по изготовлению и установке металлических отбойников на парковке перед новым Блоком «А» и изгороди на территории АО «ННМЦ»
	Изготовление и установка металических отбойников – 2000мм*150мм.
Металическая проф. труба д-10.6 см.
Акриловая покраска  RAL9005/RAL1018.
Установка на анкера. 
	22
	г. Астана, проспект Абылайхана, 42 

	
	
	Изготовление переносной изгороди – 2000мм*1000мм.
Металлический профиль – 300мм*200мм., 200мм*200мм. 
Акриловая покраска  RAL2004
	16
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